## Форма ОЛ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Источник бесперебойного питания
Организация:
Конечный заказчик:
Объект:
Место установки (адрес):
Основные параметры
Мощность нагрузки, кВт/кВА
Входное напряжение, В
Выходное напряжение, В
Время автономной работы, мин
Тип нагрузки
Дополнительные параметры
Исполнение
Тип ИБП
Интерфейсы связи
Резервирование
Размещение АКБ
Сервисный байпас
Степень защиты
Гальваническая развязка
Комментарии
При наличии дополнительных комментариев, укажите их в данном поле
Контактная информация
ФИО:
Должность:
Контактный телефон:
E-mail:

## Лист2 (hidden)
Исполнение | Тип ИБП | Интерфейсы связи | Резервирование
Напольный | Моноблочный | SNMP | Да
Стоечный | Модульный | RS-485 | Нет
RS-232
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
сухие контакты
РазмещениеАКБ | Сервисный байпас | Степень защиты | Гальваническая развязка
Внутри ИБП | Встроенный | IP20 | Нет
Внешний шкаф | Внешний | IP31 | на входе ИБП
Внешний стеллаж |  | IP42 | на выходе ИБП
|  | другое (см. комментарии) | на байпасе